- 郑州市电子信息工程学校

- 热水器询价采购计划书

- 项目内容

- 1.名称及数量：热水器8台

- 2.具体要求：

| 商品名称 | 规格型号 | 要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热水器 | 水胆容量65L，功率12千瓦 | 1.带防漏电，防超温保护，有异常情况能自动切断设备外部电源，保证设备正常运行。 2.选装全自动水控系统，出水温度稳定在92℃以上，避免饮用生水。 3.水箱材质：特制热水箱也采用食品级不锈钢SUS304，全自动氩弧焊接，1.2Mpa水压检验，可完全保证内胆的寿命。 4.管路部分：采用不锈钢波纹管，所有管路全封闭，无二次污染，确保更卫生。 5.故障自动报警，故障智能检测，维修更方便。 | 5台 |
| 热水器 | 水胆容量30L，功率3千瓦 | 液晶显示水温、日期、水位、流量、故障代码等，带有定时开关设置和6防装置（防漏电装置内置、防蒸汽、防超温、防触电、防干烧、防缺水）。 1.设备采用智能水控系统，设有自动缺水保护，防超温与防干烧保护。 2.使用大电流中继板，防止烧水过程中出现噪音现象。 3.水位自动检测：自动进水，防缺水干烧，自动停止进水，防溢水。 4.加热自动控制，无水不加热，够温不加热。 5.定时开关机，可根据不同的使用需要设定开关机时间，每天可设定3个时间段。 | 3台 |

- 二、供应商的资格要求

- 供应商需提供加盖公章的法人证书复印件、营业执照副本复印件及授权委托书。

- 三、服务要求

- 1.确保质量。供应商应确保原物料的质量和加工制作精细化，防止偷工减料，每一件货物须符国家质量要求。

- 2.供货安装。按照校方要求按时供货并安装到位，确保正常使用。

- 四、有意向的单位请自本公告发布3日内（截止日期2024年9月14日上午10:30）携带身份证、加盖公章的法人证书复印件、营业执照复印件及授权委托书到校递交询价单。

- 联系人：辛老师，联系电话：0371-61650269。